遂宁建工有限公司遂宁市进出口食品加工集中功能区门窗、栏杆采购项目

招

标

文

件

遂宁建工有限公司编制

2023年9月

## 目    录

第一章  招标公告	3

第二章  供应商须知	6

第三章  投标文件格式	23

第四章  供应商和投标产品的资格、资质性	36

第五章  供应商应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	37

第六章  招标项目技术、服务、采购合同内容条款及其他商务要求	40

第七章  评标办法	58

第八章  采购合同（样例）	70

# 第一章  招标公告

遂宁建工有限公司（遂宁建工有限公司）拟对遂宁建工有限公司遂宁市进出口食品加工集中功能区门窗、栏杆进行公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、招标编号：

二、招标项目：遂宁建工有限公司遂宁市进出口食品加工集中功能区门窗、栏杆采购项目。

三、资金来源：企业自筹。

四、招标项目简介：详见招标文件第六章。

五、项目限价： 3840635.4元（含实木门、LOW-E玻璃窗、断桥铝合金玻璃窗、护窗栏杆、百叶窗、楼梯栏杆 H=1100mm、金属靠墙扶手、屋面铁艺栏杆、成品方管烤漆栏杆、玻璃栏杆的材料供应及安装）。

六、供应商参加本次采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：

1.符合以下规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.法律、行政法规规定的其他条件：

（1）参加本次采购活动前三年内，供应商及现任法定代表人、主要负责人无行贿犯罪记录承诺；

（2）供应商对是否存在受到财政部门或有关部门认定的失信行为（有效期内）以及认定次数进行承诺；

（3）本次招标接受代理商投标，如投标人为代理商，须具有产品生产厂家的唯一授权。

（4）本项目不接受联合体参加投标活动。

3.根据采购项目提出的特殊条件：

（1）产品生产厂家需具有相关行政主管部门颁发的有效许可批件。

（2）产品生产厂家需具有安全生产许可证。

（3）2019年以来供应商具有3个门窗、栏杆供货业绩。

七、禁止参加本次采购活动的供应商

1. 采购人将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目。供应商为采购人、遂宁建工有限公司在确定采购需求、编制磋商文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为磋商文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

八、招标文件获取方式、时间、地点：

1．获取方式：招标文件现场获取，购买招标文件时应提供单位介绍信（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、经办人身份证复印件（加盖公章）。

2．发售时间：2023年9月28日至2022年11月6日上午9：00－下午17：00（北京时间，法定节假日除外）。

3．发售地点：遂宁市船山区明月路561号4楼408室。

4．本项目招标文件售价：人民币 0 元/份。（招标文件售后不退，投标资格不得转让）

九、投标截止时间：2023年11月7日10:30（北京时间）。

十、开标时间：2023年11月7日10:30（北京时间）。

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达的投标文件不予接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。

- 开标地点：遂宁市船山区明月路561号4楼招标室。

十二、本次招标公告在遂宁发展投资集团官网平台上以公告形式发布。

十三、联系方式：

采购人：遂宁建工有限公司

地    址：遂宁市船山区明月路561号

联 系 人：张女士

联系电话：0825-3126176

# 第二章  供应商须知

- 一、供应商须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 最高限价 （实质性要求） | 最高限价： 3840635.4元（含实木门、LOW-E玻璃窗、断桥铝合金玻璃窗、护窗栏杆、百叶窗、楼梯栏杆 H=1100mm、金属靠墙扶手、屋面铁艺栏杆、成品方管烤漆栏杆、玻璃栏杆的材料供应及安装）。 |
| 2 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 （实质性要求） | 在评标过程中，供应商报价低于采购预算50%或者低于其他有效供应商报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标小组应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，评标小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标小组应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 3 | 评标情况公告 | 评标结果将在遂宁发展投资集团有限公司官网平台上公告栏中予以公告。 |
| 4 | 投标保证金 | 金 额：/万元。 交款方式：转账。 收款单位：遂宁建工有限公司。 开户行：中国银行遂宁分行。 银行账号：127953400315。 交款截止时间：2023年/月/日23：59：59（投标保证金的交纳以银行下账时间为准）。 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：(1)供应商在投标截止时间后撤回其投标文件，放弃投标的。(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同。“拒签合同”是指①明示不与招标人签订合同；②没有明示但不按照招标文件、中标人的投标文件、中标通知书要求与招标人签订合同。(3)中标人有非因不可抗力而放弃中标、提出附加条件更改合同实质性内容、不按招标文件规定提交履约保证金，有关行政主管部门、发展改革部门认定的其他无故放弃中标行为等情形的，招标人有权取消中标资格，没收其投标保证金。同时，由于无故放弃中标给招标人造成的损失超过投标保证金的，对超过部门应当进行赔偿。如果中标人拒不按承诺赔偿损失的，招标人可依法提起诉讼追偿，并按有关法律、法规和规章进行处理，记录不良行为。(4)供应商在投标活动中串通投标、弄虚作假的，投标保证金也不予退还。（5）法律法规规定的其他不予退还的情形。 |
| 5 | 履约保证金 | 金 额：中标金额3%。 交款方式：银行转账。 收款单位：遂宁建工有限公司。 开户行：中国银行遂宁分行。 银行账号：127953400315。 交款时间：领取中标通知书后，签订合同前。 |
| 6 | 采购文件咨询 | 联系人：张女士。 联系电话：0825-3126176。 |
| 7 | 开标、评标工作咨询 | 联系人：张女士。 联系电话：0825-3126176。 |
| 8 | 中标通知书领取 | 评标情况公告在遂宁发展投资集团官网平台上公示结束后，请中标供应商凭有效身份证明证件到遂宁建工有限公司领取中标通知书。 联系人：张女士。 联系电话：0825-3126176。 地址：遂宁市船山区明月路561号。 |
| 9 | 供应商询问 | 供应商询问由遂宁建工有限公司负责答复。 联系人：张女士。 联系电话：0825-3126176。 地址：遂宁市船山区明月路561号。 邮编：629000。 |
| 10 | 供应商质疑 | 供应商质疑由遂宁建工有限公司负责答复。 联系人：张女士。 联系电话：0825-3126176。 地址：遂宁市船山区明月路561号。 邮编：629000。 注：供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。 |

## 二、总  则

### 1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购项目。

### 2. 有关定义

2.1 本次招标的采购人是遂宁建工有限公司。

### 3. 合格的供应商（实质性要求）

合格的供应商应具备以下条件：

（1）本招标文件规定的供应商资格条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）向遂宁建工有限公司购买了招标文件。

### 4. 投标费用（实质性要求）

供应商参加投标的有关费用由供应商自行承担。

### 5、充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1提供相同品牌产品处理。提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性检查且报价最低的参加评标，报价相同的，进行二次密封报价。

5.2利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

5.3前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、遂宁建工有限公司在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4 利害关系代理人处理。家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

## 三、招标文件

### 6．招标文件的构成

招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）招标公告；

（二）供应商须知；

（三）投标文件格式；

（四）供应商和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

（五）供应商应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

（六）招标项目技术、商务及其他要求；

（七）评标办法；

（八）合同主要条款。

### 7. 招标文件的澄清和修改

7.1招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

7.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的供应商，同时在遂宁发展投资集团有限公司官网平台上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件、资格预审申请文件编制的，采购人或者遂宁建工有限公司发布公告并书面通知供应商的时间，应当在投标截止时间至少15日前、提交资格预审申请文件截止时间至少３日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件、资格预审申请文件的截止时间。

7.3 供应商认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以书面形式向招标采购单位提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳供应商的申请事项。

### 8. 答疑会和现场考察

8.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商。

8.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 四、投标文件

### 9．投标文件的语言（实质性要求）

9.1 供应商提交的投标文件以及供应商与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将可能被视为无效材料。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

### 10．计量单位（实质性要求）

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

11. 投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

12. 联合体投标（实质性要求）

注：本项目不允许联合体参与投标。

### 13. 知识产权（实质性要求）

13.1 供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

13.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 14．投标文件的组成

供应商应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。供应商拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人分包完成的，应当在投标文件中载明。供应商编写的投标文件应包括下列部分：

14.1 报价部分。供应商按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“报价明细表”。 本次招标报价要求：

（1）供应商的报价是供应商响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用（实质性要求）。

（2）供应商每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理（实质性要求）。

### 14.2 技术部分（根据具体项目情况确定）。供应商按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。供应商的技术应答包括下列内容：

（1）投标产品的品牌、型号、配置；

（2）投标产品本身的详细的技术指标和参数（提供检测报告、产品使用说明书等材料予以佐证）；

- 技术方案、项目实施方案；

- 投标产品技术参数表；

- 产品彩页资料；

- （6）产品清单（注明各部件的品名、数量、价格、技术标准和原产地或生产厂家）；

（7）技术要求应答表；

（8）供应商认为需要提供的文件和资料。

（9）供应商所供产品应有检验检测机构出具的检测报告，采购人有权对成交供应商所提供的产品委托检测机构进行不定期抽检，抽检费用由成交供应商承担。

（10）中标人中标后所供产品必须符合国家标准和采购人的要求，采购人会不定期对中标人所提供的货物进行抽检若达不到要求采购人有权勒令中标人进行整改。

### 14.3 商务部分（根据具体项目情况确定）。供应商按照招标文件要求提供有关文件。包括以下内容：

（1）投标函；

（2）供应商企业法人营业执照副本复印件；

（3）税务登记证副本复印件；

（4）法定代表人授权书原件；

（5）授权代表身份证复印件；

（6）供应商年度财务状况报告复印件；

（7）投标保证金交纳凭证复印件；

（8）供应商和投标产品符合招标文件规定的资格、资质性及其他具有类似效力要求的相关证明材料；

（9）证明供应商业绩和荣誉的有关材料复印件；

（10）商务要求应答表；

（11）其他供应商认为需要提供的文件和资料。

### 14.4售后服务（根据具体项目情况确定）。供应商按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。包括以下内容：

（1）产品制造厂家或供应商设立的售后服务机构网点清单、服务电话和服务人员名单；

（2）说明投标产品的质保时间与范围、服务响应时间等；提供供应商的服务承诺和保障措施；

（3）其他有利于用户的服务承诺。

14.5其他部分。供应商按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

### 15．投标文件格式

15.1 供应商应执行招标文件第三章的规定要求。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由供应商自行编写。

### 16．投标保证金（实质性要求）

16.1 供应商投标时，必须以人民币提交招标文件规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

16.2投标保证金交款方式：详见供应商须知前附表。

16.3未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内全额退还。中标人的投标保证金，在合同签订生效并递交至遂宁建工有限公司进行合同编号后5个工作日内全额退还（注：①因供应商自身原因造成的保证金延迟退还或者供应商和遂宁建工有限公司书面协商可以延迟退还的，遂宁建工有限公司不承担相应责任；②供应商因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金时限之内。）；

16.4发生下列情形之一的，遂宁建工有限公司将不予退还投标保证金：

（1）在招标文件规定的投标截止时间后撤回投标的；

（2）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（3）中标后放弃中标、不领取或者不接收中标通知书的；

（4）由于中标人的原因未能按照招标文件规定与采购人签订合同的；

（5）由于中标人的原因未能按照招标文件规定交纳履约保证金的；

（6）供应商提供虚假资料的；

（7）投标有效期内，供应商在采购活动中有违法、违规、违纪行为的。

### 17．投标有效期（实质性要求）

17.1 本项目投标有效期为投标截止时间届满后90天。供应商投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

17.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与供应商协商延长投标有效期。供应商拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给供应商造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。供应商同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

17.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与供应商协商延长投标有效期。供应商拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给供应商造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。供应商同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

### 18．投标文件的印制和签署（实质性要求）

18.1 供应商应按准备投标文件正本1份、副本2份、“开标一览表”1份、电子文档1份。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

18.2 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由供应商的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。投标文件副本可采用正本的复印件，用于开标唱标单独提交的“开标一览表”应为原件，电子文档采用光盘或U盘制作。

18.3 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

18.4 投标文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订（实质性要求）。

18.5 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

18.6 投标文件统一用A4幅面纸印制，逐页编码。

### 19.投标文件的密封和标注（实质性要求）

19.1供应商应在投标文件正本和所有副本的封面上注明供应商名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

19.2 投标文件包括正本、副本和用于开标唱标单独提交的“开标一览表”、电子文档。投标文件应当密封，其中，“开标一览表”单独密封。投标文件的密封袋上应当注明供应商名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

### 20．投标文件的递交

20.1 供应商应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按招标文件的规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将不予接收，招标采购单位将告知供应商不予接收的原因。

20.2递交投标文件时，报名供应商名称和招标文件的文号、分包号应当与投标供应商名称和招标文件的文号、分包号一致。但是，投标文件实质内容报名供应商名称和招标文件的文号、分包号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

20.3本次招标不接收邮寄的投标文件。

### 21．投标文件的修改和撤回

21.1 供应商在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知遂宁建工有限公司。

21.2 供应商的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标须知第19条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

21.3 在投标截止时间之后，供应商不得对其递交的投标文件做任何修改，撤回投标的，将按照有关规定进行相应处理。

## 五、开标和中标

### 22．开标

22.1 开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，采购人、供应商须派代表参加并签到以证明其出席。开标由遂宁建工有限公司主持，采购人、供应商代表参加。

22.2 开标时，可能根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

22.3 开标时，由供应商或者其推选的代表先检查其自己递交的投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员将供应商单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

供应商或者其推选的代表确认投标文件情况，仅限于确认其自己递交的投标文件的密封情况，不代表对其他供应商的投标文件的密封情况确认。供应商或者其推选的代表对其他供应商的投标文件密封情况有异议的，可以当场反映开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，并在评标时予以认定处理，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。

22.4 开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

22.5 投标文件中相关内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.6 所有投标唱标完毕，如供应商代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

23. 开标程序

23.1 开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。当众宣布参加开标会主持人、唱标人、会议记录人以及根据情况邀请的现场监督人等工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

（2）根据供应商或者其推选的代表对投标文件密封的检查结果，当众宣布投标文件的密封情况。

（3）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对供应商的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员宣读供应商名称、投标价格（价格折扣）、或招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。未宣读的投标价格（价格折扣）或招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。同时，做好开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚或有明显错误的，应即刻报告主持人，经现场核实后，主持人立即请供应商代表现场进行澄清或确认。唱标完毕后供应商或者其推选的代表需现场对开标记录进行签字确认，供应商或者其推选的代表对唱标内容有异议的，可以当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

（4）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有供应商代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有供应商应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标小组要求供应商对投标文件的必要澄清、说明和纠正。评标结果供应商在遂宁发展投资集团有限公司官网平台上查询。

24．开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

25.评标情况公告

评标结果将在遂宁发展投资集团有限公司官网平台上公告栏中予以公告。

### 26.中标通知书

26.1 中标通知书为签订采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

26.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

26．3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

26.4中标公告发出后，中标供应商自行领取中标通知书的，可凭有效身份证明证件到遂宁建工有限公司领取中标通知书。联系人：张女士，联系电话：0825-3126176。

## 六、签订及履行合同和验收

### 27. 签订合同

27.1 中标人应在中标通知书发出之日起十五日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

27.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。

27.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

## 28.合同分包/转包：不允许分包/转包（实质性要求）

## 29. 补充合同

### 30. 履约保证金（实质性要求）

30.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。

30.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。

30.3如果中标人在履约保证金交纳后，因中标人原因，未在规定时间内签订合同，采购人有权没收履约保证金，并取消中标资格。

### 31. 履行合同

31.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

31.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《民法典》的有关规定进行处理。

### 32. 验收

32.1 本项目采购人按照相关规定由采购人组织验收。

32.2 验收结果合格的，合同期内最后一批次采购验收合格后，中标人凭验收合格证明书至履约保证金收取单位办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金。

### 33.资金支付

采购人将按照采购合同规定，及时向中标供应商支付采购资金。

## 七、投标纪律要求

### 34. 供应商不得具有的情形

供应商参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与招标采购单位、其他供应商恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订采购合同；

（8）将采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

## 八、其他

第三章 投标文件格式

## 一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，供应商投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，评标小组将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。

## 二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

## 三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

一、投 标 函

## （遂宁建工有限公司名称）：

## 我方全面研究了“               ”项目（招标编号：            ）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权         （姓名、职务）代表我方          （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需及服务，我方报价总价为￥        元（大写：                           ）。

## 二、一旦我方中标，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

## 三、我方为本项目提交的投标文件正本1份，副本2份，用于开标唱标的“开标一览表”1份、电子文档1份。

## 四、我方同意本次招标的投标有效期为90天。

## 五、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

## 供应商名称：        （单位公章）。

## 法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：   。

## 通讯地址： 。

## 邮政编码： 。

## 联系电话： 。

## 传    真： 。

## 日    期： 年   月  日。

## 二、承诺函

## XXXX（遂宁建工有限公司名称）：

## 我公司作为本次采购项目的供应商，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

## 一、符合以下条件：

## （一）具有独立承担民事责任的能力；

## （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

## （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

## （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

## （五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

## （六）法律、行政法规规定的其他条件；

## （七）根据采购项目提出的特殊条件。

## 二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

## 三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

## 四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

## 五、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

## 本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

## 供应商名称：XXXX（单位公章）。

## 法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

## 日    期：XXXX。

## 三、法定代表人授权书

## XXXX XXXX（遂宁建工有限公司名称）：

## 本授权声明：XXXX XXXX（供应商名称）XXXX（法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “XXXX” 项目（招标编号：XXXX）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

## 特此声明。

## 法定代表人签字或者加盖个人名章：XXXX。

## 授权代表签字：XXXX。

## 供应商名称：XXXX（单位盖章）。

## 日    期：XXXX。

## 四、开标一览表

项目名称：

| 食品厂门窗、栏杆专业分包工程量清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 报价内容 | 暂定工程量（单位：m2） | 单价（元） | 合价（元） |
| 实木门 | 1.门类型：实木门带套 2.门框或扇外围尺寸：综合 3.材质类型、厚度：材质为实木，厚度满足甲方及设计要求，材料安全性能均应满足现行有关规定 4.五金、配件：包括正常开、闭的所有配件（不限于地弹簧、拉手、锁具等）均由投标人自行考虑，包含在投标综合单价中 5.开启方式：综合考虑 6.其余详设计并且符合国家现行验收规范及设计要求 | 526.32 |  |  |
| LOW-E玻璃窗 | 1.窗类型：LOW-E玻璃窗（含窗套） 2.窗框或扇外围尺寸：综合 3.窗框型材：铝合金型材（型材颜色详设计） 4.玻璃品种、厚度：6LOW-E+6透明，门窗玻璃安全性能均应满足现行《建筑玻璃应用技术规程》及《建筑安全玻璃管理规定》的有关规定 5.五金、配件：包括正常开、闭的所有配件（不限于地弹簧、拉手、锁具等）均由投标人自行考虑，包含在投标综合单价中 6.开启方式：综合考虑 7.其余详设计并且符合国家现行验收规范及设计要求 | 6514.76 |  |  |
| 断桥铝合金玻璃窗 | 1.窗类型：断桥铝合金玻璃窗（含窗套） 2.窗框或扇外围尺寸：综合 3.窗框型材：断桥隔热铝合金型材（型材颜色详设计） 4.玻璃品种、厚度：6LOW-E+6透明，门窗玻璃安全性能均应满足现行《建筑玻璃应用技术规程》及《建筑安全玻璃管理规定》的有关规定 5.五金、配件：包括正常开、闭的所有配件（不限于地弹簧、拉手、锁具等）均由投标人自行考虑，包含在投标综合单价中 6.开启方式：综合考虑 7.其余详设计并且符合国家现行验收规范及设计要求 | 726.74 |  |  |
| 护窗栏杆 | 1.防护材料种类：满足设计及规范要求 2.具体做法详图集西南18J412-61-2，栏杆高450mm、600mm、1100mm等 | 122.45 |  |  |
| 百叶窗 | 1.窗类型：铝合金百叶（含窗套） 2.门窗框或扇外围尺寸：综合 3.框、扇材质：铝合金型材（内附钢丝防鼠网）（型材颜色详设计） 4.预埋等固定件及连接方式、合页、插销等五金件均由投标人自行考虑，包含在投标综合单价中 5.投标人应仔细阅读施工图，参照图中大样及要求进行综合报价 | 267.2 |  |  |
| 项目名称 | 报价内容 | 暂定工程量（单位：m） | 单价（元） | 合价（元） |
| 楼梯栏杆 H=1100mm | 1.防护材料种类：满足设计及规范要求 2.具体做法详图集西南18J412-49-6，栏杆高1100mm | 1099.55 |  |  |
| 金属靠墙扶手 | 1.防护材料种类：满足设计及规范要求 2.具体做法详图集西南18J412-49-A | 236.4 |  |  |
| 屋面铁艺栏杆 | 1.扶手材料种类、规格、品牌：横杆 3*50*50*5热镀锌矩管 面饰黑色氟碳漆 2.栏杆材料种类、规格、品牌：竖杆 30*30*2热镀锌矩管 高度850mm 间距110mm 立柱50*50*5热镀锌矩管高1100mm 间距1200mm 均面饰黑色氟碳漆 3.防护材料种类：满足设计及规范要求 | 1244.16 |  |  |
| 成品方管烤漆栏杆 | 1.扶手材料种类、规格、品牌：横杆 4*40*40*2方管 面饰烤漆 2.栏杆材料种类、规格、品牌：竖杆 20*20*1.2热镀锌矩管 高度1780mm 间距110mm 面饰烤漆 基础为100*100*2钢板，间距需满足使用要求 3.防护材料种类：满足设计及规范要求 | 715.96 |  |  |
| 玻璃栏杆 | 1.防护材料种类：满足设计及规范要求 2.具体做法详图集西南18J412-14-6，栏杆高1200mm | 113.9 |  |  |
| 合 计（含9%税） |  |  |  |  |
| 1、清单中的工程量仅作参考，结算时工程量按实际结算。 2、清单项目名称中所标识的门窗型号、栏杆规格，无论项目特征描述中是否明确平开或推拉，单双扇门扇、有无观察窗等，乙方应充分熟悉、对比施工图纸及相关设计文件，结算时价格一律不作调整。 3、五金件、铰链、滑轮等须标明品牌以及送样封样。 4、施工前乙方必须对窗扇，窗框、门扇、门框、玻璃、栏杆按图纸要求送样品到现场制作封样，并注明品牌及详细参数。 5、门窗、栏杆变更原则：有相同清单的参照相同清单；无相同清单但有相似清单的，参照相似清单只替换主材；无相同及相似清单的，按双方市场询价下浮20%进行结算。乙方承诺按以上变更的原则计价并执行变更，不得以变更计价偏低或其他理由拒绝执行变更，否则造成费用增加和(或)工期延误由乙方自行承担。 6、提供每次进货单、下料单的详细货单明细，备项目部审查。 7、对于门窗栏杆图纸优化设计，原则上不得随意更改门窗栏杆参数，乙方如需要进行优化设计，必须征得甲方和业主的确认，保证在满足设计和规范验收合格，且满足后期审计检查，否则造成的一切损失均由乙方承担全部经济责任。 8、对于招标清单工程量的增减以最终甲方签章的图纸核算为准。 9、乙方必须配备专业技术员、安全员、资料员各一名，全程提供过程中的各种技术处理、安全管理和工程量的计算明细表及相关资料。 10、工人宿舍、临时库房（集装箱）用房由乙方自理。 11、乙方必须要为务工人员购买工伤保险和人身意外伤害保险，并报甲方备案。发生安全事故时，双方应协同采取补救措施，避免事态恶化。除保险赔付外的部分，由双方按照责任划分情况承担相应的赔偿责任，乙方负责协调和安抚工作，乙方承诺不追诉甲方任何经济及法律责任。 12、所有检测报告均须合法有效，一旦发现弄虚作假一律不支付当期进度款。 13、所提供样品不局限于破坏性检测。如检测不合格的，甲方不负责不合格样品的一切费用。 14、乙方必须积极配合招标人完成浙江二建相关合同手续，如不积极配合，一切后果由乙方承担。 15、乙方被视为已充分熟悉项目建设地区的各种情况、当地的气候、道路、条件、现场设施、施工条件以及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被认可。 16、乙方不得将本分项工程转包给其他施工单位，否则甲方有权终止合同。 17、乙方必须服从甲方劳动力安排，保障施工进度，如不满足甲方施工进度，则甲方有权安排第三方队伍施工，因此产生的费用从乙方进度款中相应扣除 18、质量要求；必须满足设计图纸和规范验收要求，达到合格标准。如验收不合格，因此产生的所有返工费用及给甲方造成的损失均由乙方全部承担。 |  |  |  |  |

## 注：1、报价应是最终用户验收合格后的总价，包括运输、安装、保险、税费和竞标文件规定的其它费用。

## 2、“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖竞标人印章。

## 供应商名称：XXXX（单位公章）。

## 法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

## 投标日期：XXXX。

## 五、服务要求应答表

项目名称：

| ## 序号 | 谈判文件要求 | 供应商响应文件响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

## 注：供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。

详见第六章 招标项目技术、服务、采购合同内容条款及其他商务要求中服务要求（实质性要求）

## 供应商名称：XXXX（单位盖章）。

## 法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

## 投标日期: XXXX。

## 六、技术要求应答表

项目名称：

| ## 序号 | 谈判文件要求 | 供应商响应文件响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）工程质量、材料、施工等的特殊要求 |  |  |
| 2 | （二）其他要求 |  |  |
| 3 | （三）6#楼外墙门窗、栏杆、百叶制作与安装工程招标技术要求： |  |  |
| 4 | （四）图纸要求 |  |  |

## 注：供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。

## 详见第六章 招标项目技术、服务、采购合同内容条款及其他商务要求

## 供应商名称：XXXX（单位盖章）。

## 法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

## 投标日期: XXXX。

## 七、供应商基本情况表

| ## 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 注册地址 |  |  |  | ## 邮政编码 |  |  |  |
| ## 联系方式 | ## 联系人 |  |  | ## 电话 |  |  |  |
|  | ## 传真 |  |  | ## 网址 |  |  |  |
| ## 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 法定代表人 | ## 姓名 |  | ## 技术职称 |  | ## 电话 |  |  |
| ## 技术负责人 | ## 姓名 |  | ## 技术职称 |  | ## 电话 |  |  |
| ## 成立时间 |  |  | ## 员工总人数： |  |  |  |  |
| ## 企业资质等级 |  |  | ## 其中 | ## 技术人员 |  |  |  |
| ## 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 账号 |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

## 供应商名称：XXXX（单位盖章）。

## 法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

## 投标日期: XXXX。

## 八、供应商类似项目业绩一览表

| ## 序号 | ## 项目名称 | ## 采购单位 | ## 完成时间 | ## 合同金额 | ## 是否 ## 通过验收 |  |  | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 注：供应商（仅限于供应商自己实施的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“是否通过验收”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

## 供应商名称：XXXX（单位盖章）。

## 法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

## 投标日期: XXXX。

## 九、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

## 招标编号：

| ## 类别 | ## 职务 | ## 姓名 | ## 职称 | ## 常住地 | ## 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ## 证书 ## 名称 | ## 级别 | ## 证号 | ## 专业 |
| ## 管理 ## 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 技术 ## 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 供应商名称：XXXX（单位盖章）。

## 法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

## 投标日期: XXXX。

# 第四章  供应商的资格、资质性及其他类似效力要求

## 一、供应商资格、资质性及其他类似效力要求

1．符合以下规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.法律、行政法规规定的其他条件：

（1）参加本次采购活动前三年内，供应商及现任法定代表人、主要负责人无行贿犯罪记录承诺；

（2）供应商对是否存在受到财政部门或有关部门认定的失信行为（有效期内）以及认定次数进行承诺；

（3）本次招标接受代理商投标，如投标人为代理商，须具有产品生产厂家的唯一授权；

（4）本项目不接受联合体参加投标活动。

3．根据采购项目提出的特殊条件：

（1）产品生产厂家需具有货物销售资质；

（2）2019年以来供应商具有3个门窗、栏杆供货业绩。

## 二、投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

（详见第六章）。

注：供应商在参加采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

第五章  供应商应当提供的资格、资质性

及其他类似效力要求的相关证明材料

## 一、应当提供的供应商资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

1.具有独立承担民事责任的能力:①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”）；以上均提供复印件。

2.具有良好的商业信誉的证明材料：提供承诺函原件。

3.具备健全的财务会计制度的证明材料：①可提供2021或2022年度经审计的财务报告复印件；②可提供2021或2022年度供应商内部财务报表复印件(至少包含资产负债表）③可提供响应文件递交截止日一年内其基本开户银行出具的资信证明（复印件）或专业担保机构出具的担保函（复印件）；④供应商如是新成立的公司且注册时间至响应文件递交截止日不足一年的，可提供工商局备案的公司章程（复印件）⑤提供具备健全财务会计制度的承诺函原件。（注：1-5项具有同等效力，提供任一项均可。）

4.具有履行合同所必需专业技术能力的证明材料：提供承诺函原件。

5.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：①2022年以来任意1个月缴纳税收和社保资金的证明材料复印件（税收提供税务部门出具的缴税或完税证明或网银转账回执单等有效证明材料复印件；社保资金提供银行电子回单或社保部门出具的已缴费证明等有效证明材料复印件，新成立公司按实际应缴纳情况提供上述证明材料；②依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明材料复印件；③也可提供有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函原件）。（注：1-3项具有同等效力，提供任一项均可。）

6.参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录：提供承诺函原件。

7.供应商与其他供应商之间，单位负责人不为同一人且不存在直接控股、管理关系：提供承诺函原件。

8.参加本次采购活动前三年内，本单位及其现任法定代表人、主要负责人无行贿犯罪记录：提供承诺函原件。

9.本次招标接受代理商投标，如投标人为代理商，须具有产品生产厂家的唯一授权：代理商参加，需提供唯一授权书；生产厂家参加，不需要提供。

10.本项目不接受联合体参与磋商，不需要签订联合体协议书。

11.产品生产厂家需具有货物销售资质。

12.2019年以来供应商具有3个门窗、栏杆供货业绩：提供中标通知书或合同复印件。

## 二、应当提供的投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

法定代表人/单位负责人授权代理书原件或法定代表人/单位负责人身份证明书原件。

注：1、本章要求提供的相关证明材料应当与第四章的规定要求对应，除供应商自愿以外，不能要求供应商提供额外的证明材料。如果要求提供额外的证明材料，供应商有权不予提供，且不影响投标文件的有效性和完整性。

2、本章要求提供的相关证明材料应当结合采购项目具体情况和供应商的组织机构性质确定，不得一概而论。

3、以上资料均需加盖供应商公章。

第六章 招标项目技术、服务、采购合同内容条款及其他商务要求

一、项目概述

根据公司生产经营需要，现确定供应商为公司下属遂宁市进出口食品加工集中功能区提供门窗、栏杆材料及安装。

- 采购清单

| 食品厂门窗、栏杆专业分包工程量清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 报价内容 | 暂定工程量（单位：m2） | 单价（元） | 合价（元） |
| 实木门 | 1.门类型：实木门带套 2.门框或扇外围尺寸：综合 3.材质类型、厚度：材质为实木，厚度满足甲方及设计要求，材料安全性能均应满足现行有关规定 4.五金、配件：包括正常开、闭的所有配件（不限于地弹簧、拉手、锁具等）均由投标人自行考虑，包含在投标综合单价中 5.开启方式：综合考虑 6.其余详设计并且符合国家现行验收规范及设计要求 | 526.32 | 330 | 173685.60 |
| LOW-E玻璃窗 | 1.窗类型：LOW-E玻璃窗（含窗套） 2.窗框或扇外围尺寸：综合 3.窗框型材：铝合金型材（型材颜色详设计） 4.玻璃品种、厚度：6LOW-E+6透明，门窗玻璃安全性能均应满足现行《建筑玻璃应用技术规程》及《建筑安全玻璃管理规定》的有关规定 5.五金、配件：包括正常开、闭的所有配件（不限于地弹簧、拉手、锁具等）均由投标人自行考虑，包含在投标综合单价中 6.开启方式：综合考虑 7.其余详设计并且符合国家现行验收规范及设计要求 | 6514.76 | 410 | 2671051.60 |
| 断桥铝合金玻璃窗 | 1.窗类型：断桥铝合金玻璃窗（含窗套） 2.窗框或扇外围尺寸：综合 3.窗框型材：断桥隔热铝合金型材（型材颜色详设计） 4.玻璃品种、厚度：6LOW-E+6透明，门窗玻璃安全性能均应满足现行《建筑玻璃应用技术规程》及《建筑安全玻璃管理规定》的有关规定 5.五金、配件：包括正常开、闭的所有配件（不限于地弹簧、拉手、锁具等）均由投标人自行考虑，包含在投标综合单价中 6.开启方式：综合考虑 7.其余详设计并且符合国家现行验收规范及设计要求 | 726.74 | 510 | 370637.40 |
| 护窗栏杆 | 1.防护材料种类：满足设计及规范要求 2.具体做法详图集西南18J412-61-2，栏杆高450mm、600mm、1100mm等 | 122.45 | 120 | 14694.00 |
| 百叶窗 | 1.窗类型：铝合金百叶（含窗套） 2.门窗框或扇外围尺寸：综合 3.框、扇材质：铝合金型材（内附钢丝防鼠网）（型材颜色详设计） 4.预埋等固定件及连接方式、合页、插销等五金件均由投标人自行考虑，包含在投标综合单价中 5.投标人应仔细阅读施工图，参照图中大样及要求进行综合报价 | 267.2 | 140 | 37408.00 |
| 项目名称 | 报价内容 | 暂定工程量（单位：m） | 单价（元） | 合价（元） |
| 楼梯栏杆 H=1100mm | 1.防护材料种类：满足设计及规范要求 2.具体做法详图集西南18J412-49-6，栏杆高1100mm | 1099.55 | 160 | 175928.00 |
| 金属靠墙扶手 | 1.防护材料种类：满足设计及规范要求 2.具体做法详图集西南18J412-49-A | 236.4 | 88 | 20803.20 |
| 屋面铁艺栏杆 | 1.扶手材料种类、规格、品牌：横杆 3*50*50*5热镀锌矩管 面饰黑色氟碳漆 2.栏杆材料种类、规格、品牌：竖杆 30*30*2热镀锌矩管 高度850mm 间距110mm 立柱50*50*5热镀锌矩管高1100mm 间距1200mm 均面饰黑色氟碳漆 3.防护材料种类：满足设计及规范要求 | 1244.16 | 160 | 199065.60 |
| 成品方管烤漆栏杆 | 1.扶手材料种类、规格、品牌：横杆 4*40*40*2方管 面饰烤漆 2.栏杆材料种类、规格、品牌：竖杆 20*20*1.2热镀锌矩管 高度1780mm 间距110mm 面饰烤漆 基础为100*100*2钢板，间距需满足使用要求 3.防护材料种类：满足设计及规范要求 | 715.96 | 200 | 143192.00 |
| 玻璃栏杆 | 1.防护材料种类：满足设计及规范要求 2.具体做法详图集西南18J412-14-6，栏杆高1200mm | 113.9 | 300 | 34170.00 |
| 合 计（含9%税） |  |  |  |  |
| 1、清单中的工程量仅作参考，结算时工程量按实际结算。 2、清单项目名称中所标识的门窗型号、栏杆规格，无论项目特征描述中是否明确平开或推拉，单双扇门扇、有无观察窗等，乙方应充分熟悉、对比施工图纸及相关设计文件，结算时价格一律不作调整。 3、五金件、铰链、滑轮等须标明品牌以及送样封样。 4、施工前乙方必须对窗扇，窗框、门扇、门框、玻璃、栏杆按图纸要求送样品到现场制作封样，并注明品牌及详细参数。 5、门窗、栏杆变更原则：有相同清单的参照相同清单；无相同清单但有相似清单的，参照相似清单只替换主材；无相同及相似清单的，按双方市场询价下浮20%进行结算。乙方承诺按以上变更的原则计价并执行变更，不得以变更计价偏低或其他理由拒绝执行变更，否则造成费用增加和(或)工期延误由乙方自行承担。 6、提供每次进货单、下料单的详细货单明细，备项目部审查。 7、对于门窗栏杆图纸优化设计，原则上不得随意更改门窗栏杆参数，乙方如需要进行优化设计，必须征得甲方和业主的确认，保证在满足设计和规范验收合格，且满足后期审计检查，否则造成的一切损失均由乙方承担全部经济责任。 8、对于招标清单工程量的增减以最终甲方签章的图纸核算为准。 9、乙方必须配备专业技术员、安全员、资料员各一名，全程提供过程中的各种技术处理、安全管理和工程量的计算明细表及相关资料。 10、工人宿舍、临时库房（集装箱）用房由乙方自理。 11、乙方必须要为务工人员购买工伤保险和人身意外伤害保险，并报甲方备案。发生安全事故时，双方应协同采取补救措施，避免事态恶化。除保险赔付外的部分，由双方按照责任划分情况承担相应的赔偿责任，乙方负责协调和安抚工作，乙方承诺不追诉甲方任何经济及法律责任。 12、所有检测报告均须合法有效，一旦发现弄虚作假一律不支付当期进度款。 13、所提供样品不局限于破坏性检测。如检测不合格的，甲方不负责不合格样品的一切费用。 14、乙方必须积极配合招标人完成浙江二建相关合同手续，如不积极配合，一切后果由乙方承担。 15、乙方被视为已充分熟悉项目建设地区的各种情况、当地的气候、道路、条件、现场设施、施工条件以及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被认可。 16、乙方不得将本分项工程转包给其他施工单位，否则甲方有权终止合同。 17、乙方必须服从甲方劳动力安排，保障施工进度，如不满足甲方施工进度，则甲方有权安排第三方队伍施工，因此产生的费用从乙方进度款中相应扣除 18、质量要求；必须满足设计图纸和规范验收要求，达到合格标准。如验收不合格，因此产生的所有返工费用及给甲方造成的损失均由乙方全部承担。 |  |  |  |  |

- 最高限价

最高限价：3840635.4元单项价格不（含实木门、LOW-E玻璃窗、断桥铝合金玻璃窗、护窗栏杆、百叶窗、楼梯栏杆 H=1100mm、金属靠墙扶手、屋面铁艺栏杆、成品方管烤漆栏杆、玻璃栏杆的材料供应及安装）。

四、技术要求（实质性要求）

（一）工程质量、材料、施工等的特殊要求：

1.工程质量要求：必须达到合格、符合现行施工及验收规范要求。

2.材料质量要求：必须是合格产品，必须持有相关部门颁发的《产品合格证书》，材料必须达到国家、省、市现行验收标准，材料品质、规格必须符合设计要求。

3.施工要求：必须满足现行四川省建设行政主管部门对工程建设的有关规定，并按经批准的施工组织设计实施，并符合施工规范及验收标准的相关要求。

（二）其他要求：

1.本工程量清单中"工作内容"和"项目特征"是对该项目主要内容的描述，未详细叙及之处在该项目计价组价时均应包括《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定、工程《施工设计图》相关设计要求、施工工艺以及施工质量检验验收标准（规范）规定等所包含的全部工作内容。

2.清单内工作内容和工程特征描述均为分部分项主要内容，未明确的内容以设计及规范为准，设计及规范未明确的由投标人根据现场考察，施工经验和所有资料综合考虑报价。因此清单分部分项报价需根据清单名称、工作内容、项目特征及设计图纸、标准图集以及本说明的要求综合考虑。工程量清单中每一个项目，都需填入全费用单价及合价，对于没有填入单价及合价的项目，其费用视为已包括在工程量清单其他项目的单价及合价中，承包人必须完成工程量清单未填入单价的工程细目，但不能得到结算与支付。

3.工程量清单所列的工程量仅作为投标报价的共同基础，不作为最终结算与支付的依据。图纸如下：

4.投标报价应由投标人依据上段所述工程量清单、施工图、施工现场实际情况(投标人已经充分了解施工现场所能提供的施工作业面可能造成的工作难度、以及周边建、构筑物的保护和需提供的必要通道)、当地气候条件，结合投标人自身技术和管理水平、经营状况、机构配备(其中主要机构设备应为投标人所有，且该机械设备是本项目随时可以使用的)以及编制的施工组织设计和招标文件的有关要求，参照建设行政主管部门发布的计价定额或企业定额以及本说明自主编制确定。

5.建渣及多余土石方等废弃物不得滞留在施工现场，应及时清运，并弃置在环境卫生保护有关规定的范围内，取土、弃土的场内场外运输费用、利用回填土方场内运输以及场内二次转运或多次转运费用、弃土场地费、取土场地费，以及弃土取土场地环保水保等措施费用已包含在清单报价中。

6.临水临电接入由甲方协助解决，费用由乙方承担。

7.其余未尽事宜请参照招标文件、施工设计图、以及与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料有关的技术规范执行。

8.固定综合单价已包含二次深化设计费用、为了完善本工程自有班组所需的各类机具、人工费、材料、机械费、设备、周材、低值易耗料含焊条、钢梯等机械材料费、施工脚手架跳板搭设拆除(包括租赁含跳板费）、简易升降机、劳保用品、安全用品、运输费、工完场清、安全文明施工、施工技术管理，措施费、前期预留预埋、除锈防锈、防腐、防火漆、油漆、等机械运输费、螺栓（包括化学螺栓、膨胀螺栓等紧固件）、填缝发泡剂材料、门框的二次灌浆、门窗栏杆吊装机械费、钻孔、开洞、防雷接地、搬运费、成品保护费、收边收口费、安装工程配合费、管理费、赶工费、建筑物层高增加费用（报价时自行综合考虑）、利润、风险、保险费、个人所得税，包验收及相关费用、检测费、内业资料、竣工图、专项验收费用，专项施工方案编制、专项施工方案专家论证等全部费用。

9.材料除清单中明确标明由甲方提供外，其它材料均由投标人自行考虑。

（三）6#楼外墙门窗、栏杆、百叶制作与安装工程招标技术要求：

- 工程概述

本项目项目位于遂宁市高新区，紧邻西宁大道。项目用地面积：38533.54 ㎡，约 57.8 亩。

- 招标范围

  - 集中功能区（办公）6#楼所有外墙门窗、栏杆、百叶制安等；

  - 包括但不限于以上内容，中标单位需负责对6#楼外墙门窗、栏杆、百叶进行二次深化设计并提供相关深化设计图纸，最终施工范围以招标人签字确认的施工图纸为准。

- 提供的图纸

  - 6#楼建施图纸等相关图纸。

- 深化设计技术要求

  - 门窗的立面形式、数量、尺寸、色彩、开启方式、型材、玻璃等详见门窗表、门窗大样图及节能专篇等图纸；具体构造详图、型材、规格、强度均由中标单位负责进行深化设计，门窗制作前应考虑外保温及面层厚度，选用的门窗配件颜色、材质、样式应与门窗主体相匹配。

  - 门窗的深化设计、制作、安装均应由具有相关资质的专业厂家承担。有关门窗的各项物理性能、保温节能性能、安全性能和防水、防火、防腐性能应符合本工程设计的相关参数要求，并应配合土建施工提供预埋件做法、尺寸和位置。门窗加工的尺寸，应按门窗洞口设计尺寸扣除墙面装修材料的厚度，按净尺寸加工；框料规格应根据相应规范和规定计算后确定，经相关部门签字后方可实施。门窗尺寸若与现场实际洞口尺寸不符以现场为准做适当调整，并以书面形式通知项目部。

  - 建筑外门窗及玻璃幕墙设计执行《建筑玻璃应用技术规程》（JGJ113-2015）、《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》（GB/T7016-2019）、《建筑门窗空气隔声性能分级及检测方法》（GB/T 8485-2008）、《建筑幕墙》（GB/T21086-2007）、《玻璃幕墙工程技术规范》（JGJ102-2003）。

  - 凡推拉门、窗均应加设防窗扇脱落的限位装置以及防止从外面拆卸的安全装置。推拉窗用于外墙时，应设置防止窗扇向室外脱落的装置。建筑采用外平开窗时，应有加强牢固窗扇、防脱落的措施，应设开闭连杆及定位器。铝合金门窗主型材的壁厚应经计算或试验确定，除压条、扣板等需要弹性装配的型材外，门用主型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚不应小于2.0mm，窗用主型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚不应小1.4mm；塑料门窗主型材壁厚不应低于以下数值：门型材可视面2.8mm，非可视面2.5mm；窗型材可视面2.5mm，非可视面2.0mm。

  - 玻璃门窗、玻璃隔断、玻璃栏板、天窗、橱窗等的设计、制作和安装应遵照《建筑玻璃应用技术规范》（JGJ113-2015）、《建筑安全玻璃管理规定》（发改运行号[2003]2116）执行。单片玻璃厚度应满足《建筑玻璃应用技术规程》（JGJ113-2015）表7.1.1-1.2和《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号，下列部位的玻璃必须使用安全玻璃：

- 1）7层及7层以上建筑物外开窗；

- 2）面积大于1.5m2的窗玻璃或玻璃底边离最终装饰面小于500mm的落地窗；

- 3）幕墙（全玻幕除外）；

- 4）倾斜装配窗、各类天棚（含天窗、采光顶）、吊顶、雨篷；

- 5）观光电梯及其外围护；

- 6）室内隔断、浴室围护和屏风、玻璃门；

- 7）楼梯、阳台、平台走廊的栏板和中庭内栏板；

- 8）用于承受行人行走的地面板；

- 9）公共建筑物的出入口、门厅等部位；

- 10）易遭受撞击、冲击而造成人体伤害的其它部位。

  - 屋面玻璃或雨篷玻璃必须使用夹层玻璃或夹层中空玻璃，其胶片厚度不应小0.76mm；玻璃幕墙宜采用夹层玻璃、均质钢化玻璃或超白玻璃，采用钢化玻璃应符合国家现行标准《建筑门窗幕墙用钢化玻璃》JG/T455的规定。

  - 防火玻璃：防火玻璃按结构分为复合防火玻璃和单片防火玻璃：按耐火性能分为隔热型防火玻璃（A类）和非隔热型防火玻璃（C类）；按耐火极限分为5个等级：0.50h、1.00h、1.50h、2.00h、3.00h；按工程设计的要求选用防火玻璃。

  - 门窗立樘位置：外门窗立樘位置居中；百叶窗平构件外边缘安装。

  - 门窗的防渗漏设计：

- 1）外窗下框宜有泄水结构，如无时应做如下处理：推拉窗、导轨在靠两个边框处铣8mm宽的泄水口；平开窗在靠框中挺位置每个扇洞铣一个8mm宽的泄水口。

- 2）铝合金窗外周边留宽6mm深6mm槽，防水胶嵌缝。

- 3）安装所用的螺丝为铜螺丝或不锈钢螺丝，钉口应做好防渗处理。

- 4）每条窗边框与墙体的连接固定点不得少于2处，间距不得>500mm，边框端部的第一固定点距端部的距离≤200mm。

  - 空调室外机及室外风口处的铝合金百页的透空率不低于60%，由中标单位进行二次深化设计。

  - 所有外门框、外窗框、幕墙金属构件、百叶、栏杆、扶手及外露室外钢构件等的表面装饰，均采用耐候漆，颜色详建施。

  - 门窗、栏杆的防雷设计：应符合国家标准《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）的规定。

  - 门窗的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定。

  - 外立面临空外窗的窗台高度低于800 时,内加1000高护窗栏杆。

  - 单块玻璃面积大于1.5m 以及大于0.5平方米的门玻璃必须采用安全玻璃，其中节能设计为中空玻璃时采用中空安全玻璃。

  - 门窗开启要满足暖通专业的有效开窗面积要求。

  - 外开窗扇应采取防脱落措施。

  - 窗扇的开启形式应能保障使用安全，且应启闭方便，易于维修、清洗。

  - 其它技术要求：

- 1）与门窗相关的金属材料、铝合金型材、五金件、紧固件、密封材料等均应符合有关材料的国家或行业标准的规定。选用材料除不锈钢外，应经防腐处理，不允许与铝合金发生接触腐蚀。门窗由厂家提供样品和构造大样，交甲方与建筑师共同审定。

- 2）与铝门窗框扇型材连接用的紧固件应采用不锈钢件，不得采用铝及铝合金抽芯铆钉做门窗构件受力连接紧固件。

- 3）铝合金门窗、塑料门窗、幕墙的设计、制作和安装应符合现行的国家、行业、所在省市的设计规范、规程、规定、标准、措施的要求。

- 门窗、栏杆、百叶制安技术要求

  - 型材要求品牌、具体系列详见招标单位签字确认的招标图纸。

  - 型材须符合国家相应标准，并满足相关规范要求。具体规格按施工图及招标方签字确认的施工图。

  - 型材的尺寸偏差精度等级为高精度级、型材表面应清洁，色泽应均匀，表面无凹陷或鼓出，表面无开口气泡（白点）或灰渣（黑点），不得有明显的流痕、皱纹、气泡、裂纹、毛刺、起皮、划痕和夹杂物等明显缺陷。

  - 型材颜色以甲方指定样板色。

  - 玻璃的选用必须符合国家和地方之法规、规范要求；必须满足招标图纸的要求。

  - 中空玻璃的传热系数应满足设计图纸所注明要求。

  - 安全玻璃必须有永久性的3C标志，每片玻璃均须有原片生产厂家logo。

  - 所有的检验证书，品质报告在进场前提供检验证书原件给总包方代表及监理查阅，没有有效证书的玻璃均不得进入工地。

  - 门窗五金及紧固件相关要求：

- 1）投标单位产品型号、规格和性能必须符合国家、省、市及行业现行各有关技术标准和规范要求。

- 2）投标时需提供五金件相关性能的证明文件及承诺书。

- 3）投标人投报的五金件产品必须满足结构安全、舒适美观、开启灵活等要求。

- 4）投标人的产品必须与型材完全匹配。

  - 门窗内外均需打胶密封，门窗用其他材料和附件均应符合有关现行国家标准或行业标准，并满足门窗性能要求。

  - 门窗加工工艺，型材，玻璃生产允许偏差：

- 1）部件割切误差范围：-0.5, +0.5mm 。

- 2）每竖框平直不超出直线 3mm。

- 3）整体安装的容许误差：±2mm。

- 4）两相邻框架构件偏离准线不超过3mm。

  - 加工规范及步骤：门窗材料加工必须在加工厂里完成，以保证外型美观和组角（45度）的精细程度。

  - 安装要求：

1）门窗、栏杆、百叶的安装构造详见设计图纸，中标单位制作、安装时需保证按图施工。

铝合金外门窗框安装前，将窗框与洞口间的缠绕保护膜撕去、清理缝隙内浮浆、垃圾杂物，并浇水湿润；门窗框与墙体安装缝隙应用干硬性防水水泥砂浆或发泡胶，塞缝必须饱满密实，不允许出现裂缝、透光、空鼓现象。

2）第一次收口须确保外窗框与洞口之间的间隙为25mm+5mm；窗框凹槽塞缝完成后应在24小时内安装门窗框并立即进行第二次塞缝工序施工。

3）门窗玻璃和框之间、框与墙体接缝处密闭材料为中性硅酮密封胶，转角玻璃之间的密封材料采用硅酮结构胶，密封胶应饱满、匀称。

4）窗口侧壁保温应用反包网固定牢固；所有门窗在安装完毕后，根据工程管理部要求做6~24h淋水实验。

- 工程管理及验收要求

  - 所有材料及产品必须按要求提供样品，中标后经招标单位确认的样品封样留存招标单位办公室，作为检验、验收的依据。

  - 所有工程必须做样板，样板的要求如下：

- 1）实体打样的要求（打样工作产生的费用由中标单位自行承担）；

- 2）中标单位需在招标方指定地点完成承包范围内所有分项打样工作；样式以招标人确认的施工图栏杆样式为准；

- 3）中标单位在进入施工现场准备施工前，样板经监理、招标单位现场代表验收并书面认可后方可大面积施工。

  - 中标单位在制作加工前，必须先复核现场土建标高、尺寸等，如图纸与实际不符应及时与招标单位现场代表联系，并取得最终确定，否则造成返工等一切责任由中标单位自行负责。

  - 中标单位在工程质量、安全、进度和文明施工方面须接受总承包单位、监理单位的管理和协调，并预付总包单位水电费，金额双方自行协商。

  - 材料进场前,中标单位必须进行材料报验。正式施工前，中标单位应编制具体详细的施工方案（现场材料堆放、库房及临时设施搭建）及技术措施（包括施工机械、劳动力组织、施工措施等），对施工工序、方法及所达到的效果等都必须有详细的说明，并编制安全文明专项施工方案（安全生产管理架构、文明施工措施、劳动保护用品使用）。

  - 施工过程中，中标单位与总包单位须做好每一次质量验收书面交接记录。

  - 成品保护：在招标人验收交付前，中标单位也必须严格保护自己的半成品与成品，并采取相应的措施，否则，一切责任与损失由中标单位自行承担。

  - 成品质量报验：招标单位根据施工图及施工方案进行各项验收，如验收不合格或验收手续不全，招标单位可以要求中标单位返工直至验收合格，工期不顺延；因此造成工期延误的，按合同约定计收违约金，并赔偿因此给招标单位造成的损失。

  - 竣工验收前应提供完善的竣工资料（含开工报告、竣工图、质量评定报告、竣工验收报告、竣工资料）给总承包单位进行统一归档。

  - 现场施工安全文明要求：中标单位进入施工现场后应遵守总包单位相关安全文明施工管理制度。承包方在全部工程完成后，在总包方规定时间内必须完成承包范围内的建渣清运工作。

- 竣工资料要求

- 竣工时需按相关规范、标准要求提供竣工资料，配合总包单位完成资料报当地档案馆存档的相关工作，须向招标方提供竣工结算所需相关资料如下（根据实际可能需要不限以下几种资料）：

- 1）开工报告；

- 2）竣工图纸；

- 3）质量评定报告；

- 4）竣工验收申请；

- 5）竣工验收报告。

- 工程保修

本合同工程质保期为贰年，自工程验收合格后交付招标单位之日起计。质保期内，凡因产品和施工造成的质量事故和质量缺陷由中标单位负责无偿保修并承担因此给招标单位造成的一切损失，工程保修条件、范围等按招标单位确认的质保书和国家有关规定执行。

- 图纸。

五、服务要求（实质性要求）

1、工期要求：按需供货。因供应商原因造成工期延误的，每延期1天，扣除签约合同价的1%，并且采购人有权无条件解除合同，并要求供应商赔偿一切损失。

2、工程地点为：遂宁市进出口食品加工集中功能区。

3、验收：

（1）验收由采购人组织，供应商配合进行：采购人将参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）要求，并按照行业管理部门规定的标准、方法和内容进行验收。

①验收标准：按国家有关规定以及采购人谈判文件的质量要求和技术指标、供应商的响应文件及承诺与合同约定标准进行验收；双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在谈判文件与响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

②如验收合格，双方签署验收报告，供应商凭验收报告办理相关手续；验收结果不合格的，采购人将不予支付采购资金，给采购人造成的损失由供应商予以赔偿。

（2）其他未尽事宜应参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）的要求进行。

4、支付方式：合同签订生效后，采购人支付合同金额20%预付款至供应商账户，每月30日前，甲乙双方完成对账结算事宜，乙方按照当月对账明细，开具与结算资料数量、单价、金额一致的增值税专用发票（增值税税率9%），甲方在收到乙方增值税专用发票并完成相应支付程序后（不超过10个工作日）支付当月计量款80%，工程完工支付至计量金额97%，剩余3%作为质保金，供货完成6个月后支付。

4.付款方式：根据实际交货数量据实结算。支付前，供应商需提交付款申请并开具同等金额的增值税专用发票。

# 第七章  评标办法

# 1. 总则

1.1 参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由遂宁建工有限公司负责组织，具体评标事务由遂宁建工有限公司依法组建的评标小组负责。评标小组由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标小组按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6评标小组评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标小组要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

2、评标方法

本项目评标方法为：最低评标价法。

3、 评标程序

3.1熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.1.1评标小组正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中投标人资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订采购合同的内容等。

3.1.2评标小组熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标小组应当停止评标：

（1）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（4）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（5）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.3出现本条3.1.2规定应当停止评标情形的，评标小组成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评标小组无法依法组建的情形外，评标小组成员不得以任何方式和理由停止评标。

3.2资格性检查。

评标小组应依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否按照规定交纳投标保证金、是否属于禁止参加投标的供应商等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

注：资格性检查适用于招标采购单位不自行进行资格性检查或者自行进行资格性检查，但有供应商的资格在评标阶段已经发生变化的采购项目。本项目需要评标小组进行资格性检查。

3.3符合性检查。

3.3.1评标小组依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标小组不得臆测符合性审查事项。

3.3.2投标文件（包括单独递交的开标一览表）有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（一）正副本数量齐全、密封完好，只是未按照招标文件要求进行分装或者统装的；

（二）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人签字，但有法定代表人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（三）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（四）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（五）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.3.3除采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一）投标文件正副本数量不足的；

（二）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标小组评判的；

（三）投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标小组评判的；

（四）投标报价不符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定的；

（五）技术应答内容完全或者绝大部分复制招标文件规定要求，且无相关证明材料的；

（六）技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（七）招标文件有明确要求，但投标文件未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与招标文件要求不一致的。

3.4比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行比较与评价。

3.5复核。评标小组应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.6推荐中标候选供应商。中标候选供应商应当排序。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

评标小组可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意,评标小组不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人可以不予认可。

3.7出具评标报告。评标小组推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）获取招标文件的投标人名单和评标小组成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果和中标候选供应商排序表；

（六）评标小组授标建议；

（七）报价最高的投标人为中标候选人的，评标小组应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标小组成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.8评标争议处理规则。评标小组在评审过程中，对于资格性审查、符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.9供应商应当书面澄清、说明或者更正。

3.9.1在评标过程中，供应商投标文件实质性符合招标文件要求的前提下，评标小组对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标小组全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

3.9.2供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

3.9.3评标小组要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

（三）投标文件未提供的材料。

3.9.4 本项目采购过程中，投标文件出现下列情况的，不需要供应商澄清、说明或者更正，按照以下原则处理：

（一）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；

（三）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（四）对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

出现本条第（二）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过采购预算或者本项目最高限价的，供应商投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

注：评标小组当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.10 低于成本价投标处理。在评标过程中，投标人报价低于采购预算50%或者低于其他有效投标人报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标小组应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

供应商提供书面说明后，评标小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标小组应当将其投标文件、响应文件作为无效处理。

3.11招标采购单位现场复核评标结果。

3.11.1评标结果汇总完成后，评标小组拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，招标采购单位应当根据情况书面建议评标小组现场修改评标结果或者重新评标：

（一）资格性审查认定错误的；

（二）分值汇总计算错误的；

（三）分项评分超出评分标准范围的；

（四）客观评分不一致的。

存在本条上述规定情形的，由评标小组自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标小组采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评标，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标小组采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标小组评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.11.2有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评标：

（一）评标小组已经出具评标报告并且离开评标现场的；

（二）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（三）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（四）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

（五）招标采购单位未提供书面建议的。

4. 评标细则及标准（最低评标价法）

## 5、 废 标

5.1本次采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，遂宁建工有限公司应在遂宁发展投资集团有限公司官网平台上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

5.2对于评标过程中废标的采购项目，评标小组应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

## 6、定标

6.1. 定标原则：本项目根据评标小组推荐的中标候选供应商名单，按顺序确定中标供应商。/本项目由采购人委托评标小组直接确定中标供应商。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标小组将评标情况写出书面报告，推荐中标候选供应商。

6.2.2 遂宁建工有限公司在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

注意，采购人按照推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，不能认为采购人只能确定第一中标候选供应商为中标供应商，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选供应商为中标供应商，依次类推。

6.2.4 根据采购人确定的中标供应商，遂宁建工有限公司在遂宁发展投资集团有限公司官网平台上发布中标公告，并自采购人确定中标之日起2个工作日内向中标供应商发出中标通知书。

6.2.5 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

7. 评标专家在采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

8.评标专家在采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

（六）服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第八章  年度采购合同（样例）

合同编号：JGZCB-CLC-2023XXXX

签订地址：遂宁建工有限公司

签订时间：2023年XX月XX日

遂宁建工有限公司

食品加工园门窗、栏杆采购合同

甲方：    遂宁建工有限公司       (需方)

乙方：                           (供方)

2023年XX月XX日

食品加工园门窗、栏杆采购合同

甲方：    遂宁建工有限公司       (需方)

乙方：                           (供方)

按照《民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经双方协商，签订以下购销条款以兹共同遵守。

第一条  总则

下列文件应视为构成并作为阅读和理解本合同的组成部分，即：本合同书；

第二条  项目基本情况

项目地址： 遂宁市进出口食品加工集中功能区

项目详细简介：我司（遂宁建工有限公司）下属建设项目：遂宁市进出口食品加工集中功能区，按需求部门计划，在合同存续期间，由合同乙方供应我司所需物资。

第三条  产品清单及合同价款

1．产品名称、型号、数量、单位、单价、金额（可另加附页作为合同附件）:

| 品名 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 含税9％ 单价 | 含税9％ 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2．上表合同数量为预估数量，最终结算数量以甲方现场验收合格的实际供货数量为准，并作为合同价款的支付依据（超出合同约定需另行签订合同）。

3．上述单价为  固定 单价。

⑴固定单价在合同履行中不做任何调整。

⑵浮动单价的浮动机制无。

以上两种单价取其一种形式。

- 上述单价包括：包含物资的出厂价、运输费、场外运输损耗、产品保险费、运输费、仓储费、保管费、安装费及供应过程的安全费、各种税费、利润等项费用。

- 上述单价为含税单价，包含税率为 9% 。

第四条  质量标准

1．质量标准：按照国家标准执行。

2．现场验收物资有明显质量问题，乙方应积极配合甲方检测，物资的主要技术指标必须在甲方或业主同意的权威试验机构进行试验，此次物资验收试验费用将由乙方承担。

3．在合同清单内材料的出厂、运输、现场交验等各环节中，乙方应确保其质量符合技术标准的要求。

# 第五条  产品交付

1．交付地点： 遂宁市进出口食品加工集中功能区项目部。

2．供货期间：暂定为本合同签订之日起至2023年XX月XX日，最终供货期间以本供货结束并货款支付完成为止。

3．甲方在合同签订后，正式发出订货通知单以通知乙方采购数量和产品交付时间计划，乙方应按该计划提供的需求数量和产品交付时间将合同清单内材料运送至甲方指定地点，并在 合同清单内材料运抵甲方指定的地点前 2 小时通知甲方进行 验收 。

4．甲方向乙方发出订货通知单数量计划和产品交付时间计划后，如有变更，应在该计划要求的产品交付时间前 24 小时以书面形式通知乙方，乙方应及时按甲方要求调整供货时间。

5．甲方因施工需要变更指定交付地点时，乙方不得提出任何附加条件，并依据甲方书面或传真变更通知要求组织供货。甲方出具变更通知应在指定交付日期前 1 日前通知乙方。

6．如乙方不能按甲方提供的合同清单内材料订货通知单需求数量计划和产品交付时间计划向甲方交货，则乙方应在该计划要求的产品交付时间前 1 天以书面形式通知甲方。

# 第六条  运输、卸货

# 1．由乙方组织运输工具将 合同清单内材料运至甲方指定卸货地点，同时乙方应确保运输过程中不对周边环境造成污染，由此引起的纠纷、责任由乙方承担。

2．乙方如进入甲方施工现场管理区域，必须服从甲方人员的指挥和调度，按照甲方现场人员指定的区域停车、等待卸货。

3．乙方的运输工具在进出现场的过程中造成甲方及第三方的财产损失和人员伤亡由乙方承担全部责任。

4．乙方应对运输装卸采取防范措施，对运输、装卸过程中的安全等各类事故承担责任。

5．由甲方自提、自运方式的运输、卸货，合同另行约定。

# 第七条  交货验收

1．交货时乙方应向甲方随车提交 合同清单内材料相应的出厂证明、质量保证书或质量合格证。

2.甲方对到场合同清单内材料的各项技术指标抽样检验，如发现合同清单内材料质量不符合标准，由乙方自费运出施工现场，同时由乙方重新供应经检验合格的合同清单内材料。

3.甲方、乙方对合同清单内材料质量有争议时，双方共同取样送至由甲方或业主指定的权威试验检测机构鉴定。

4.货物交付以双方书面指定的履约联络人签收记录为依据。货物在交付甲方之前所产生风险，包括货物毁损、灭失、安全事故、侵权、违法等产生的经济及法律责任均由乙方承担。

# 第八条  结算、付款方式

1．结算方式：合同签订生效后，采购人支付合同金额20%预付款至供应商账户，每月30日前，甲乙双方完成对账结算事宜，乙方按照当月对账明细，开具与结算资料数量、单价、金额一致的增值税专用发票（增值税税率9%），甲方在收到乙方增值税专用发票并完成相应支付程序后（不超过10个工作日）支付当月计量款80%，工程完工支付至计量金额97%，剩余3%作为质保金，供货完成6个月后支付。

2．付款方式：

⑴银行转账或承兑汇票方式支付：银行转账。

⑵付款时，保留当期应付货款 0 元作为质量保证金，待本项目   物资使用结束后 0 月内再进行结算支付，但质量责任以相关产品责任期限为准。所有应付款项，应直接付至本合同后附供方银行账户，不得向供方经办人支付或供方非书面委托付款账户上支付。

# ⑶采用承兑汇票支付的，在承兑汇票有限期内，如乙方提前贴现，所产生的承兑利息甲方不予承担。

# 3．乙方对其提供的增值税专用发票真实性负责，并根据甲方要求，乙方应提供完税证明或其他凭证证明。

# 4．如发生业主计量支付滞后导致甲方延期支付乙方物资款的，甲方不承担任何因此造成的违约责任，乙方不得向甲方主张违约金、利息等事宜。

- 第九条  甲乙双方开票信息

甲方单位名称:     遂宁建工有限公司

纳税人识别码:       915109037274680937

地        址:  四川省遂宁市经济技术开发区明月路561号

0825一3126171

开户行及账号:    中国银行遂宁分行127953400315

乙方单位名称:

统一社会信用代码:

地址  及  电话  :

开户行及账号:

- 第十条 增值税条款专用条款

- 乙方在甲方资产管理部办理结算完成后，需提供与货物结算数量、单价、金额一致的增值税专用发票。

- 乙方在与甲方办理完结算后，同时向甲方提供与结算金额同等的增值税专用发票，如乙方汇总开具发票的，必须同时提供防伪税控系统开具《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章，并在开具发票后的3个工作日内送到甲方资产管理部门。因乙方增值税专用发票填写有误导致甲方税款不能抵扣或未提供增值税专用发票的，乙方同意承担由此对甲方造成的一切损失（包括但不仅限于因票据等问题导致甲方无法抵扣的税款，以及由此产生的须甲方支付的滞纳金、行政罚款等）。

- 乙方向甲方提供的发票，不得擅自作废，且不得向甲方提供虚假的增值税发票或税控清单，如被相关部门查出，一切责任由乙方承担,并有义务重新开具真实有效的正规发票及税控清单，否则暂停结算支付。

- 乙方开具的发票不合格的，甲方有权迟延支付应付款项，且不承担任何违约责任，乙方的各项合同义务仍按合同约定履行。不合格发票包括但不限于以下情形：开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的；开具发票种类错误；开具发票税率与合同约定不符；发票上的信息错误；因乙方迟延送达、开具错误等原因造成不能及时付款等。

- 甲方验证发票符合规定并进行抵扣后才可付款。否则，甲方有权拒绝付款并顺延付款时间。乙方增值税专用发票认证抵扣后并不作为甲方直接付款的依据。乙方若收取价外费用的，需按上述要求提供增值税专用发票给甲方验证，甲方验证发票符合规定并可进行抵扣后方可付款。

- 产品的包装标准和包装物的供应与回收

1．乙方产品的包装标准应符合国家有关部门的标准。产品的包装物，由乙方负责供应，甲方负责回收和处置。包装物费用如合同中没有特殊说明，不得向甲方另外收取。乙方如果对回收有特殊要求的，应在合同中明确，否则甲方有权自行处置。

2．包装应适应运输、装卸、防潮、防雨、防震、防锈等需要，确保物资安全无损运抵合同约定地点。

- 第十二条 无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

# 第十三条 双方责任

# （一）甲方责任：

- 每月及时同乙方核对供货数量、办理结算、支付货款。

- 满足运输车辆通行和卸货条件，确保乙方顺利完成工作。

- 根据本合同规定，按时向乙方支付相应费用。

- 国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

（二）乙方责任：

- 按照甲方要求的 合同清单内材料的技术指标和质量标准、及时供货。

- 无条件服从监理工程师、甲方的抽检，对 合同清单内材料的技术指标和质量标准不符合标准要求的，乙方应自费运出工地并赔偿因此给甲方造成的损失。

- 乙方应确保自己雇佣的员工和运输车辆的安全，为相关人员和运输设备购买保险。

- 乙方因运输、装卸以及安装过程中造成的一切安全责任事故均由乙方承担。

- 运输过程造成货物的灭失、损毁等责任，由乙方负责。

# 第十四条  违约责任

- 1、当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：

- 不按约定向乙方支付合同款额时，但合同约定甲方不承担责任的除外。

- 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，乙方有权向甲方申请偿付合同总价的2%违约金；逾期超过3个月，乙方有权单方终止本合同，同时甲方应承担因此乙甲方造成的相应经济损失。

- 甲方不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。

- 当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：

- 乙方未能按甲方要求提供增值税专用发票（含税务机关代开），甲方有权拒付相应物资款，且乙方需承担合同金额 1%的违约金。

- 乙方在发票传递过程中发票丢失造成的损失，由乙方承担。

- 乙方应提供真实、有效、合格的发票，由于乙方原因造成甲方无法抵扣相应税款，甲方有权拒收或于发现问题后退回，乙方应无偿更换有效发票，拒绝或逾期不更换发票的，造成甲方损失的金额及相关风险，由乙方予以承担，或甲方有权解除合同。

- 乙方必须出具真实、有效、合格的发票，如发现乙方提供虚假发票或虚开增值税专用发票的情况，乙方须按发票金额的10%向甲方支付违约金并无偿更换有效发票，并承担甲方造成的损失。

- 乙方供应的货物质量不符合本合同约定的质量标准，乙方须在 2 天内无条件更换合格的货物。由此造成的返工、修复、罚款等一切损失均由乙方自行承担。

- 乙方或乙方相关人员不得以任何理由和方式，阻碍、干扰甲方项目部、公司本部、上级单位及政府部门的正常工作，如有违反本条款，乙方承担由此造成的各种损失，并承担违约金1000元/次，甲方还有权单方面解除合同。

- 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

第十五条  保密

1．双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业机密（技术信息、经营信息及其他商业机密）予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。

2．保密期限自合同履行完毕之日起 半 年。

3．一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的经济损失。

第十六条  知识产权

# 乙方保证所交付货物不侵犯第三方的权利,若发生侵害第三方权利的情况,乙方应负责与第三方交涉, 并承担由此产生的全部法律和经济责任, 并对因为该侵权行为给甲方造成的损失承担赔偿责任。

# 第十七条  合同终止履行

# 乙方在执行合同中出现下列任一行为均属违约行为，甲方可据此向乙方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同的继续履行。

# 1．供应的物资为出现严重质量问题或伪造产品。

# 2．以各种理由拒绝接收和完成甲方的物资需求计划。

# 3．乙方不能保证供应导致甲方施工生产停滞。

# 4．其他:

# 第十八条  争议解决

双方在履行本合同时如发生争议，应本着实事求是、友好协商的原则解决，如协商不成时，依法向 甲方所在地有管辖权的人民法院  提起诉讼。

第十九条  不可抗力

因法律规定的不可抗力事件或工程项目政策性缓建、停工导致本合同无法履行时，知情一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在   日内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商暂时延迟或终止合同的履行。不可抗力或政策性缓建、停工导致合同延迟、终止履行，双方互不追究责任。

# 第二十条  其他事宜

1．本合同在履行期间双方签订的补充协议、会议纪要、签证书、合同书以及附件，与本合同具有同等法律效力。

2．没有甲方事先书面同意，乙方不得将合同项下的任何权利和义务转让给其它方。

3．本合同依照中华人民共和国的法律进行解释。

4．本合同一式 肆 份，甲方持 叁 份乙方执 壹 份。经双方签字盖章后生效。结算费用支付完毕即告合同终止。

# 第二十一条  合同附件

乙方（供方）营业执照、开户许可证复印件（应盖乙方鲜章）；

甲方：（需方章）                乙方：（供方章）

地址：                         地址：

法定代表人或其                 法定代表人或其

委托代理人（签名）：            委托代理人（签名）：

电话：                         电话：

传真：                         传真：

开户银行：                     开户银行：

账号：                         账号：

签订时间：   年  月  日        签订时间：   年  月  日

本合同范本仅供参考，以实际签订合同为准。