附件2：报价文件格式

XXXXXX

项目

报价文件

报价单位：

编制日期：

- 法定代表人身份证明及授权委托书

报价单位名称：_____________________

单位性质：_____________________

地址：_____________________

成立时间：年月日

经营期限：_____________________

姓名：性别：年龄：职务：系（报价单位名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

（正反面）

报价单位：（全称）（盖章）

日期：年 月  日

授权委托书

本人（姓名）系（报价单位名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。并授权其以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）询价函、签订合同协议书和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：              。

代理人无转委托权。

委托代理人身份证复印件

（正反面）

附：法定代表人身份证明

报价单位：（全称）（盖章）

法定代表人：（签字）

身份证号码:_____________________

委托代理人：（签字）

身份证号码：_____________________

年  月  日

注：

如由报价单位的法定代表人签署报价文件，则不需提交授权委托书。

二、投标函

致：遂宁城乡生态环境建设有限公司

1.我方已仔细研究了    (项目名称)    询价函的全部内容，按工期       完成工作。

2.项目负责人姓名：           ，联系方式：            。

3.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函及报价清单属于合同文件的组成部分。

4.（其他补充说明）。

报价单位：                        （盖章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

地址：_____________________

传真：_____________________

邮政编码：_________________

日期：年月日

- 分项报价清单

| 序 | 线段 | 名称 | 现场旧资产基本情况 |  |  |  | 处置基本情况 |  | 单价（元） | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 |  |  | 规格或型号 | 实物情况 | 单位 | 数量（预估） | 单位 | 数量（预估） |  |  |  |
| 1 | 110kV游隆线迁改段 | 废旧钢芯铝绞线 | LGJ-185/25 |  | km | 3 | t | 2.116 |  |  |  |
|  | 110kV游隆铁支线迁改段 | 废旧钢芯铝绞线 | LGJ-120/20 |  | km | 4.8 | t | 2.238 |  |  |  |
|  |  | #2塔废旧铁塔 | 1B-ZM3 | 呼高15米 | 基 | 1 | t | 2.181 |  |  |  |
|  |  | #3塔废旧铁塔 | 1B-ZM3 | 呼高15米 | 基 | 1 | t | 2.181 |  |  |  |
|  |  | #4塔废旧铁塔 | 1B-J1 | 呼高15米 | 基 | 1 | t | 3.093 |  |  |  |
|  |  | #5塔废旧铁塔 | 1B-J1 | 呼高15米 | 基 | 1 | t | 3.093 |  |  |  |
| 2 | 110kV堰蜀I、II线 | 废旧钢芯铝绞线 | JL/G1A-240/30 |  | km | 3.6 | t | 2.116 |  |  |  |
| 3 | 110kV堰铁线迁改段 | 铁塔 | 1D-ZM1G-15米 |  | 基 | 3 | t | 7.4 |  |  |  |
|  |  |  | 1D-ZM2G-21米 |  | 基 | 1 | t | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 1A3-J1-24米 |  | 基 | 1 | t | 5.3 |  |  |  |
|  |  |  | 1A3-J2-21米 |  | 基 | 1 | t | 5.6 |  |  |  |
|  |  | 钢芯铝绞线 | LGJ-300/25 |  | km | 4.91 | t | 5.194 |  |  |  |
|  |  | 铝包钢绞线 | JLB20A-80 |  | km | 3.44 | t | 1.818 |  |  |  |
|  |  | 防振锤、铁附件及其他金具 |  |  | t | 0.2 | t | 0.2 |  |  |  |
| 4 | 110kV堰霞线迁改段 | 铁塔 | 1A1-ZM1-15米 |  | 基 | 2 | t | 5.2 |  |  |  |
|  |  |  | 1A1-ZM1-18米 |  | 基 | 1 | t | 3.2 |  |  |  |
|  |  |  | 1A3-J1-24米 |  | 基 | 1 | t | 5.3 |  |  |  |
|  |  |  | 1A3-J1-15米 |  | 基 | 1 | t | 4 |  |  |  |
|  |  | 铝合金绞线 | JLHA3-335 |  | km | 3.95 | t | 3.638 |  |  |  |
|  |  | 铝包钢绞线 | JLB20A-80 |  | km | 1.45 | t | 0.766 |  |  |  |
|  |  | 光纤地线 | OPGW-24B1-90 |  | km | 1.45 | t | 0.8 |  |  |  |
|  |  | 防振锤、铁附件及其他金具 |  |  | t | 0.2 | t | 0.2 |  |  |  |
| 5 | 110kV堰窑一、二线迁改段 | 铁塔 | 1D2-SJ1-15米 |  | 基 | 2 | t | 11.2 |  |  |  |
|  |  |  | 1D2-SJ2-21米 |  | 基 | 1 | t | 8.1 |  |  |  |
|  |  |  | 1D1-SZ3-18米 |  | 基 | 1 | t | 4 |  |  |  |
|  |  | 钢芯铝绞线 | LGJ-240/30 |  | km | 7 | t | 6.445 |  |  |  |
|  |  | 光纤地线 | OPGW-24B1-90 |  | km | 2.6 | t | 1.44 |  |  |  |
|  |  | 防振锤、铁附件及其他金具 |  |  | t | 0.5 | t | 0.5 |  |  |  |
| 6 | 110kV堰北一二线迁改段 | 铁塔 | 7727-1438 |  | 基 | 1 | t | 4.2 |  |  |  |
|  |  |  | 7737-1104 |  | 基 | 1 | t | 5.1 |  |  |  |
|  |  |  | 7780-930 |  | 基 | 1 | t | 4.3 |  |  |  |
|  |  |  | JGU2-9058 |  | 基 | 1 | t | 4.5 |  |  |  |
|  |  | 钢芯铝绞线 | LGJ-240/30 |  | km | 5.7 | t | 5.257 |  |  |  |
|  |  | 光纤地线 | OPGW-24B1-50 |  | km | 1.9 | t | 0.815 |  |  |  |
|  |  | 铝包钢绞线地线 | LBGJ-50-30AC |  | km | 1.9 | t | 0.626 |  |  |  |
|  |  | 防振锤、铁附件及其他金具 |  |  | 个 | 0.01 | t | 0.01 |  |  |  |
| 7 | 220kV遂石一、二线迁改段 | 铁塔 | Z001-24米 |  | 基 | 1 | t | 8.6 |  |  |  |
|  |  |  | ZGU2-30米 |  | 基 | 1 | t | 9 |  |  |  |
|  |  |  | ZG0K1-45米 |  | 基 | 1 | t | 17.8 |  |  |  |
|  |  |  | HJGU1-27米 |  | 基 | 2 | t | 32 |  |  |  |
|  |  | 钢芯铝绞线导线 | 2×JL/G1A-400/35 |  | km | 14 | t | 18.865 |  |  |  |
|  |  | 光纤地线 | OPGW-24B1-110 |  | km | 1.5 | t | 0.7935 |  |  |  |
|  |  | 铝包钢绞线地线 | LBGJ-120-40AC |  | km | 1.5 | t | 0.855 |  |  |  |
|  |  | 防振锤、铁附件及其他金具 |  |  | t | 0.6 | t | 0.6 |  |  |  |
| 8 | 220kV遂双二、三线（DK334+851迁改段、DZXDK2+347迁改段） | 铁塔 | SJ-7101-1230A |  | 基 | 2 | t | 38 |  |  |  |
|  |  |  | SZ7102-2015 |  | 基 | 1 | t | 10.1 |  |  |  |
|  |  | 钢芯铝绞线 | 2×JL/G1A-400/35 |  | km | 11.8 | t | 15.901 |  |  |  |
|  |  | 光纤地线 | OPGW-24B1-140 |  | km | 2.8 | t | 1.999 |  |  |  |
|  |  | 防振锤、铁附件及其他金具 |  |  | t | 0.7 | t | 0.7 |  |  |  |
| 9 | 220kV遂双一线（DK335+060迁改段、DZXDK2+200迁改段) | 铁塔 | SJ1-1203 |  | 基 | 1 | t | 15.6 |  |  |  |
|  |  |  | XGJ112-3302H |  | 基 | 1 | t | 11.8 |  |  |  |
|  |  |  | Z7102-2015 |  | 基 | 1 | t | 10.5 |  |  |  |
|  |  | 钢芯铝绞线 | 2×JL/G1A-400/35 |  | km | 6.4 | t | 8.624 |  |  |  |
|  |  | 铝包钢绞线 | LBGJ-120-40AC |  | km | 2.8 | t | 1.597 |  |  |  |
|  |  | 防振锤、铁附件及其他金具 |  |  | t | 0.3 | t | 0.3 |  |  |  |
| 10 | 35kV白拦线与35kV东拦线迁改段 | 铁塔 | 7712-714 |  | 基 | 1 | t | 3.2 |  |  |  |
|  |  |  | 774-606 |  | 基 | 1 | t | 2.2 |  |  |  |
|  |  | 钢芯铝绞线 | LGJ-50 |  | km | 1.488 | t | 0.29 |  |  |  |
|  |  | 钢芯铝绞线 | JL/G1A-185/30 |  | km | 0.564 | t | 0.413 |  |  |  |
|  |  | 铝包钢绞线 | JLB20A-50 |  | km | 0.188 | t | 0.062 |  |  |  |
|  |  | 光缆 | ADSS-24 |  | km | 0.496 | t | 0.05 |  |  |  |
|  |  | 光缆 | OPGW-24B1-50 |  | km | 0.188 | t | 0.081 |  |  |  |
|  |  | 防振锤 |  |  | 个 | 0.01 | t | 0.01 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | t | 342.975 |  |  |  |

注：以上报价均报价含税费、管理费、手续费和材料、制作、货运、人工、安装和售后服务等所有费用